## Munka1
Diszkrét fotometriás analizátor beszerzése T/2024/38 |  |  | Ajánlatadó neve:
Termék pontos megnevezése Ajánlattevőknek megajánlásukban fel kell tüntetni a megajánlott termék gyártóját, típusát, valamint származási helyét. | Típusszáma | Me. | Mennyiség | Egységár (nettó) | Érték (nettó) | Száll.idő (munkanap) | Garancia idő (hónap)
|  | DB | 1 | 0 | 0
Műszaki megfelelőség:
Kiegészítők megléte | Igen (I) / Nem (N)* |  | * kérjük a mezők kitöltését
ECM modullal kiegészítve
3x18 pozíciós mintatartó rekesszel
Az ajánlat tartalmazza az alábbi tételeket | Igen (I) / Nem (N)*
vezérlő PC-t, billentyűzetet és monitort
induló készlet (mintatartó fiola és küvetta, minimum 1-1 csomag)
+1 csomag küvettát
induló reagens készletet
kezdő karbantartási készletet
IQ validáló oldatot
a készülék leszállítását
a műszer üzembehelyezését
a műszer használatának betanítását
Alábbiak paramétereinek vízből történő meghatározása | Igen (I) / Nem (N)*
- alumínium
- fluorid
- cianid
- fenol
- ammónia
- nitrit
- nitrát
- vas
- mangán
- szulfát
- klorid
- ortofoszfát
- pH
- fajlagos elektromos vezetőképesség
- lúgosság
- kálcium
- keménység